1. Нормативы допустимого воздействия на водохозяйственный участок    15.05.00.001

1.Водный объект

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 15.05.00 Таз |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Таз (исток, устье) |
| Наименование ВХУ | Таз |
| Код ВХУ | 15.05.00.001 |
| Код водного объекта | 15050000112115300063280 |
| Географические координаты опорных точек границ ВХУ | Номер опорной точки | Географические координаты | Высота м БС |
|  |  | Широта | Долгота |  |
|  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  |
|  | 538 | 78 | 32 | 30 | 67 | 30 | 43 | 0 |
|  | 15006 | 78 | 53 | 46 | 67 | 38 | 5 | 0 |
|  | 552 | 82 | 24 | 50 | 67 | 57 | 47 | 83 |
|  | 17036 | 83 | 17 | 12 | 67 | 11 | 25 | 87 |
|  | 553 | 83 | 0 | 59 | 66 | 57 | 47 | 73 |
|  | 554 | 84 | 33 | 59 | 65 | 14 | 44 | 104 |
|  | 555 | 85 | 45 | 25 | 64 | 50 | 47 | 139 |
|  | 556 | 85 | 59 | 33 | 64 | 19 | 41 | 150 |
|  | 557 | 85 | 57 | 27 | 64 | 4 | 37 | 139 |
|  | 558 | 85 | 15 | 36 | 62 | 48 | 36 | 209 |
|  | 380 | 83 | 58 | 52 | 62 | 29 | 24 | 175 |
|  | 379 | 80 | 40 | 26 | 63 | 6 | 52 | 170 |
|  | 541 | 78 | 45 | 37 | 64 | 17 | 26 | 50 |
|  | 540 | 80 | 18 | 27 | 65 | 15 | 6 | 53 |
|  | 539 | 79 | 32 | 51 | 66 | 23 | 7 | 54 |
| Приоритетные виды использования (отметить X) | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| БПКполн | тонн | 3.4 | 95689.3 | 0.476 | 25172.9 | 0.476 | 22243.2 | 0.952 | 143105.4 | 1.904 |
| Взв. вещества | тонн | 9.33 | 262582.7 | 1.306 | 69077.4 | 1.306 | 61038 | 2.612 | 392698 | 5.225 |
| Аммоний-ион | тонн | 0.5 | 14072.0 | 0.070 | 3701.9 | 0.070 | 3271.1 | 0.140 | 21044.9 | 0.280 |
| Железо общее | тонн | 0.3 | 22515.1 | 0.042 | 5923 | 0.042 | 5233.7 | 0.084 | 61451.1 | 0.168 |
| Нефтепродукты | тонн | 0.05 | 1407.2 | 0.007 | 370.2 | 0.007 | 327.1 | 0.014 | 2104.5 | 0.028 |
| Нитрит-анион | тонн | 0.08 | 2251.5 | 0.011 | 592.3 | 0.011 | 523.4 | 0.022 | 3367.2 | 0.045 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 1125756.4 | 5.600 | 296151.6 | 5.600 | 261684.8 | 11.200 | 1683592.8 | 22.400 |
| СПАВ | тонн | 0.1 | 2814.4 | 0.014 | 740.4 | 0.014 | 654.2 | 0.028 | 4209 | 0.056 |
| Сульфат-анион | тонн | 50 | 1407195.5 | 7.000 | 370189.5 | 7.000 | 327106 | 14.000 | 2104491 | 28.000 |
| Хлорид-анион | тонн | 50 | 1407195.5 | 7.000 | 370189.5 | 7.000 | 327106 | 14.000 | 2104491 | 28.000 |
| Сухой остаток | тонн | 300 | 8443173 | 42.000 | 2221137 | 42.000 | 1962636 | 84.000 | 12626946 | 168.000 |
| Марганец | тонн | 0.1 | 2814.4 | 0.014 | 740.4 | 0.014 | 654.2 | 0.028 | 4209.0 | 0.056 |
| Медь | тонн | 0.0012 | 33.8 | 0.0002 | 8.9 | 0.0002 | 7.9 | 0.0003 | 50.5 | 0.0007 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0.2 | 5628.8 | 0.028 | 1480.8 | 0.028 | 1308.4 | 0.056 | 8418 | 0.112 |
| ХПК | тонн | 30 | 844317.3 | 4.200 | 222113.7 | 4.200 | 196263.6 | 8.400 | 1262694.6 | 16.800 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Единица измерения за год | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 560000 м3 х 5 х 106 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 560000 м3 х 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 560000 м3 х 105 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельмитов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |
| Общий объем сточных вод, содержащих микроорганизмы | тыс.м3/год | 560 |

- - По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Единица измерения | Расстояние от устья | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Таз - устье | млн м3 | 0 | 7380,36 |

- По добыче полезных ископаемых:

| Показатель | Единица измерения | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Нерудные материалы на акватории водных объектов (водотоки) | тыс. м3 | 278,03 |

2. Нормативы допустимого воздействия на водохозяйственный участок 15.05.00.002

1. Водный объекты

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 15.05.00 Таз |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Реки бассейна Карского моря от северо-восточной границы бассейна р. Таз до границы бассейна Енисейского залива |
| Наименование ВХУ | Реки бассейна Карского моря от северо-восточной границы бассейна р. Таз до границы бассейна Енисейского залива Таз |
| Код ВХУ | 15.05.00.002 |
| Код водного объекта | Мессо-Яха (15050000212115300072250), Антипаюта-Яха (15050000212115300074148), Юрибей (15050000212115300077514), Гыда (15050000212115300078771) и др. |
| Географические координаты опорных точек границ ВХУ | Номер опорной точки | Географические координаты | Высота м БС |
|  |  | Широта | Долгота |  |
|  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  |
|  | 547 | 77 | 59 | 46 | 72 | 18 | 57 | 0 |
|  | 548 | 79 | 23 | 30 | 71 | 33 | 50 | 50 |
|  | 549 | 80 | 41 | 12 | 70 | 56 | 24 | 80 |
|  | 550 | 76 | 58 | 46 | 69 | 59 | 18 | 82 |
|  | 551 | 81 | 39 | 26 | 69 | 17 | 32 | 62 |
|  | 552 | 82 | 24 | 50 | 67 | 57 | 47 | 83 |
|  | 15006 | 78 | 53 | 46 | 67 | 38 | 5 | 0 |
|  | 544 | 74 | 4 | 48 | 69 | 3 | 5 | 0 |
|  | 545 | 74 | 43 | 5 | 72 | 48 | 21 | 0 |
|  | 546 | 79 | 10 | 40 | 70 | 57 | 11 | 0 |
| Приоритетные виды использования (отметить X) | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Нормативы качества мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| БПКполн | тонн | 3 | 46971.4 | 0.396 | 12337.1 | 0.396 | 10901.5 | 0.789 | 70210.1 | 1.581 |
| Взв. вещества | тонн | 8.13 | 127292.5 | 1.073 | 33433.6 | 1.073 | 29543.1 | 2.138 | 190269.2 | 4.285 |
| Аммоний-ион | тонн | 0.5 | 7828.6 | 0.066 | 2056.2 | 0.066 | 1816.9 | 0.132 | 11702 | 0.264 |
| Железо общее | тонн | 0.3 | 4697.1 | 0.040 | 1233.7 | 0.040 | 1090.2 | 0.079 | 7021 | 0.158 |
| Нефтепродукты | тонн | 0.05 | 782.9 | 0.007 | 4112.4 | 0.007 | 181.7 | 0.013 | 5077 | 0.026 |
| Нитрит-анион | тонн | 0.08 | 1252.6 | 0.011 | 329 | 0.011 | 290.7 | 0.021 | 1872.3 | 0.042 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 626285.2 | 5.280 | 164495.2 | 5.280 | 145353.6 | 10.520 | 936134 | 21.080 |
| СПАВ | тонн | 0.1 | 1565.7 | 0.013 | 411.2 | 0.013 | 363.4 | 0.026 | 2340.3 | 0.053 |
| Сульфат-анион | тонн | 50 | 782856.5 | 6.600 | 205619 | 6.600 | 181692 | 13.150 | 1170167.5 | 26.350 |
| Хлорид-анион | тонн | 50 | 782856.5 | 6.600 | 205619 | 6.600 | 181692 | 13.150 | 1170167.5 | 26.350 |
| Сухой остаток | тонн | 300 | 4697139 | 39.600 | 1233714 | 39.600 | 1090152 | 78.900 | 7021005 | 158.100 |
| Марганец | тонн | 0.1 | 1565.7 | 0.013 | 411.2 | 0.013 | 363.4 | 0.026 | 2340 | 0.053 |
| Медь | тонн | 0.0012 | 18.8 | 0.0002 | 4.9 | 0.0002 | 4.4 | 0.0003 | 28.1 | 0.0006 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0.2 | 3131.4 | 0.026 | 822.5 | 0.026 | 726.8 | 0.053 | 4680.7 | 0.105 |
| ХПК | тонн | 30 | 469713.9 | 3.960 | 123371.4 | 3.960 | 109015.2 | 7.890 | 702100.5 | 15.810 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Единица измерения за год | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 527000 м3 х 5 х 106 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 527000 м3 х 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 527000 м3 х 105 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельмитов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |
| Общий объем сточных вод, содержащих микроорганизмы | тыс.м3/год | 527 |

- - По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Единица измерения | Расстояние от устья | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарно по всем водотокам ВХУ | млн м3 | - | 4106 |
| в том числе Юрибей –устье | млн м3 | 0 | 509,1 |
| Мессояха – устье | млн м3 | 0 | 1137,4 |
| Антипаютаяха – устье | млн м3 | 0 | 291,5 |
| Гыда - устье | млн м3 | 0 | 299,7 |

-- По добыче полезных ископаемых:

| Показатель | Единица измерения | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Нерудные материалы на акватории водных объектов (водотоки) | тыс. м3 | 65,99 |

3. Нормативы допустимого воздействия на водохозяйственный участок 15.04.00.100

1. Водный объекты

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 15.05.00 Таз |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Водные объекты островов Карского моря в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 15.05.00 (включая о-ва Шокальского и Олений) |
| Наименование ВХУ | Острова Карского моря в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 15.05.00 (включая о-ва Шокальского и Олений) |
| Код ВХУ | 15.05.00.100 |
| Код водного объекта | Северная (15050010012115300080492), Болотная (15050010012115300080508), Восточная (15050010012115300080515) и др. |
| Географические координаты опорных точек границ ВХУ | Номер опорной точки* | Географические координаты | Высота м БС |
|  |  | Широта | Долгота |  |
|  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |  |
|  | Северная | 82 | 24 | 50 | 67 | 57 | 47 | 0 |
|  | Западная | 78 | 53 | 46 | 67 | 38 | 05 | 0 |
|  | Южная | 74 | 43 | 0,5 | 72 | 48 | 21 | 0 |
|  | Восточная | 74 | 43 | 0,5 | 72 | 48 | 21 | 0 |
| Приоритетные виды использования (отметить X) | X | Особо охраняемые природные территории |
|  |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  |  | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

* опорные точки по ВХУ в реестре отсутствуют

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр* | НДВхим | НДВхимупр* | НДВхим | НДВхимупр* | НДВхим | НДВхимупр* |
| БПКполн | тонн | 3 | 3993.12 | - | 1233 | - | 81 | - | 5307.12 | - |
| Взв. вещества | тонн | 10 | 13310.4 | - | 4110 | - | 270 | - | 17690.4 | - |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 665.52 | - | 205.5 | - | 13.5 | - | 884.52 | - |
| Железо общее | тонн | 0,1 | 133.104 | - | 41.1 | - | 2.7 | - | 176.904 | - |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 66.552 | - | 20.55 | - | 1.35 | - | 88.452 | - |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 106.4832 | - | 32.88 | - | 2.16 | - | 141.5232 | - |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 53241.6 | - | 16440 | - | 1080 | - | 70761.6 | - |
| СПАВ | тонн | 0,1 | 133.104 | - | 41.1 | - | 2.7 | - | 176.904 | - |
| Сульфат-анион | тонн | 50 | 66552 | - | 20550 | - | 1350 | - | 88452 | - |
| Хлорид-анион | тонн | 50 | 66552 | - | 20550 | - | 1350 | - | 88452 | - |
| Сухой остаток | тонн | 300 | 399312 | - | 123300 | - | 8100 | - | 530712 | - |
| Марганец | тонн | 0,01 | 13.3104 | - | 4.11 | - | 0.27 | - | 17.6904 | - |
| Медь | тонн | 0,001 | 1.33104 | - | 0.411 | - | 0.027 | - | 1.76904 | - |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 266.208 | - | 82.2 | - | 5.4 | - | 353.808 | - |
| ХПК | тонн | 30 | 39931.2 | - | 12330 | - | 810 | - | 53071.2 | - |

* - НДВ химупр не рассчитывалось в связи с отсутствием сброса сточных вод

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты:    до  31 декабря   2029  г.